## Conc Bm Flx Env - ACI 318-19
TABLE: Concrete Beam Flexure Envelope - ACI 318-19
Story | Label | UniqueName | Section | Location | (-) Moment | (-) Combo | As Top | (+) Moment | (+) Combo | As Bot
[5 empty] | kN-m |  | mm² | kN-m |  | mm²
P4 | B213 | 1366 | B300X500-C45/56 | End-I | 0 | U6DLE-3 | 3 | 3.5997 | U6DLEH-4 | 28
P4 | B213 | 1366 | B300X500-C45/56 | Middle | -28.3344 | U6DLE-4 | 229 | 0 | U6DLE-4 | 90
P4 | B213 | 1366 | B300X500-C45/56 | End-J | -41.1314 | U1DT-ve | 302 | 0 | U6DLE-4 | 124
P4 | B215 | 1610 | B300X500-C45/56 | End-I | -88.8263 | U4DLHW- | 1683 | 145.8198 | U4DLHW | 2038
P4 | B215 | 1610 | B300X500-C45/56 | Middle | 0 | U4DLHW | 1356 | 79.517 | U4DLHW | 1651
P4 | B215 | 1610 | B300X500-C45/56 | End-J | -33.0859 | U4DLHW- | 1357 | 108.657 | U4DLHW | 1821
P4 | B232 | 1371 | B600X600-C45/56 | End-I | -367.8054 | U4DLW- | 1563 | 325.09 | U5DHW | 1376
P4 | B232 | 1371 | B600X600-C45/56 | Middle | -124.4884 | U4DLHW | 690 | 179.1822 | U4DLHW | 998
P4 | B232 | 1371 | B600X600-C45/56 | End-J | -327.726 | U4DLHW | 1388 | 201.4794 | U5DW- | 1083
P4 | B235 | 1365 | B300X500-C45/56 | End-I | 0 | U7DEH-1 | 14 | 10.7634 | U6DLEH-1 | 85
P4 | B235 | 1365 | B300X500-C45/56 | Middle | 0 | U7DEH-1 | 14 | 16.1451 | U6DLEH-1 | 122
P4 | B235 | 1365 | B300X500-C45/56 | End-J | 0 | U7DEH-1 | 14 | 10.7634 | U6DLEH-1 | 85
P4 | B237 | 1611 | B300X500-C45/56 | End-I | -7.9618 | U5DHW- | 99 | 0.5691 | U5DHW- | 45
P4 | B237 | 1611 | B300X500-C45/56 | Middle | -66.3976 | U5DW | 441 | 69.5968 | U5DW- | 441
P4 | B237 | 1611 | B300X500-C45/56 | End-J | -21.4072 | U5DW | 203 | 23.9905 | U5DW- | 239
P4 | B241 | 795 | B300X600-C45/56 | End-I | -53.8036 | U5DHW- | 481 | 32.3361 | U5DHW- | 362
P4 | B241 | 795 | B300X600-C45/56 | Middle | -37.1774 | U5DHW- | 389 | 21.862 | U5DHW- | 301
P4 | B241 | 795 | B300X600-C45/56 | End-J | -21.8602 | U4DLHW- | 341 | 0 | U5DHW- | 284
P4 | B257 | 1055 | B400X600-C45/56 | End-I | -53.1945 | U4DLW- | 722 | 9.0988 | U5DHW- | 553
P4 | B257 | 1055 | B400X600-C45/56 | Middle | -5.5809 | U5DHW- | 460 | 28.2013 | U4DLHW- | 489
P4 | B257 | 1055 | B400X600-C45/56 | End-J | -52.4036 | U5DHW- | 553 | 101.7252 | U5DW- | 722
P4 | B260 | 17903 | B600X600-C45/56 | End-I | -278.8321 | U4DLW | 1638 | 114.8924 | U4DLW- | 1083
P4 | B260 | 17903 | B600X600-C45/56 | Middle | 0 | U4DLW | 863 | 254.335 | U2DLHT+ve | 1300
P4 | B260 | 17903 | B600X600-C45/56 | End-J | -362.7769 | U4DLW- | 1712 | 0 | U4DLW- | 908
P4 | B332 | 2589 | B300X600-C45/56 | End-I | -82.6566 | U5DW- | 541 | 96.1168 | U5DW | 541
P4 | B332 | 2589 | B300X600-C45/56 | Middle | -41.3396 | U5DHW- | 336 | 48.8209 | U5DHW | 366
P4 | B332 | 2589 | B300X600-C45/56 | End-J | -71.9954 | U4DLHW | 482 | 45.6958 | U5DHW- | 371
P4 | B333 | 17902 | B600X600-C45/56 | End-I | -351.6444 | U4DLW | 1708 | 0 | U4DLW | 948
P4 | B333 | 17902 | B600X600-C45/56 | Middle | 0 | U4DLW | 871 | 245.1877 | U2DLHT+ve | 1171
P4 | B333 | 17902 | B600X600-C45/56 | End-J | -323.5348 | U4DLW | 1771 | 0 | U4DLW | 970
P4 | B342 | 2347 | B300X600-C45/56 | End-I | -135.6751 | U4DLHW- | 629 | 80.9176 | U5DHW | 454
P4 | B342 | 2347 | B300X600-C45/56 | Middle | -38.9813 | U5DHW- | 340 | 62.9518 | U5DHW- | 439
P4 | B342 | 2347 | B300X600-C45/56 | End-J | -70.0159 | U5DHW | 389 | 120.9577 | U5DHW- | 574
P4 | B381 | 3770 | B300X600-C45/56 | End-I | -46.3713 | U4DLHW | 338 | 18.6146 | U5DHW- | 223
P4 | B381 | 3770 | B300X600-C45/56 | Middle | -35.5577 | U5DHW | 305 | 39.8796 | U5DHW- | 344
P4 | B381 | 3770 | B300X600-C45/56 | End-J | -57.8569 | U5DHW | 429 | 68.1481 | U5DHW- | 501
P4 | B400 | 1851 | B600X600-C45/56 | End-I | -211.746 | U4DLHW | 1224 | 122.7288 | U4DLW | 1083
P4 | B400 | 1851 | B600X600-C45/56 | Middle | 0 | U4DLHW | 782 | 150.1927 | U4DLW- | 1083
P4 | B400 | 1851 | B600X600-C45/56 | End-J | -320.3853 | U4DLW | 1356 | 200.9779 | U5DW- | 1083
P4 | B403 | 14474 | B600X600-C45/56 | End-I | -232.0866 | U4DLHW- | 1140 | 128.6361 | U4DLHW | 901
P4 | B403 | 14474 | B600X600-C45/56 | Middle | 0 | U4DLHW | 569 | 145.4124 | U4DLHW | 995
P4 | B403 | 14474 | B600X600-C45/56 | End-J | -344.4878 | U4DLHW | 1461 | 197.9755 | U5DW- | 1083
P4 | B412 | 1372 | B600X600-C45/56 | End-I | -485.9613 | U4DLHW- | 2092 | 214.0158 | U5DW | 1083
P4 | B412 | 1372 | B600X600-C45/56 | Middle | -128.408 | U5DW | 712 | 217.9628 | U5DW- | 1083
P4 | B412 | 1372 | B600X600-C45/56 | End-J | -403.789 | U5DW | 1721 | 434.9452 | U4DLHW- | 1860
P4 | B483 | 551 | B500x800-C45/56 | End-I | 0 | U4DLHW | 219 | 156.9389 | U4DLHW | 674
P4 | B483 | 551 | B500x800-C45/56 | Middle | -125.4171 | U5DHW | 573 | 213.3508 | U4DLHW- | 913
P4 | B483 | 551 | B500x800-C45/56 | End-J | -223.0222 | U4DLHW | 904 | 171.5991 | U5DHW- | 724
P4 | B895 | 1603 | B600X600-C45/56 | End-I | -339.8298 | U4DLW- | 1440 | 0 | U4DLW- | 628
P4 | B895 | 1603 | B600X600-C45/56 | Middle | 0 | U6DLEH-1 | 529 | 181.3795 | U6DLEH-4 | 1083
P4 | B895 | 1603 | B600X600-C45/56 | End-J | -392.9932 | U4DLHW | 1692 | 0 | U4DLHW- | 768
P4 | B896 | 1604 | B600X600-C45/56 | End-I | -428.839 | U4DLW- | 1833 | 0 | U6DLEH-1 | 814
P4 | B896 | 1604 | B600X600-C45/56 | Middle | 0 | U6DLEH-1 | 631 | 174.624 | U6DLEH-4 | 1083
P4 | B896 | 1604 | B600X600-C45/56 | End-J | -444.8767 | U4DLHW | 1933 | 0 | U4DLHW- | 889
P4 | B897 | 1605 | B600X600-C45/56 | End-I | -509.0315 | U4DLW- | 2192 | 0 | U6DLEH-1 | 968
P4 | B897 | 1605 | B600X600-C45/56 | Middle | 0 | U6DLEH-1 | 674 | 267.548 | U6DLEH-1 | 1219
P4 | B897 | 1605 | B600X600-C45/56 | End-J | -382.2331 | U4DLHW | 1657 | 127.1324 | U4DLHW- | 796
P4 | B899 | 508 | B500x800-C45/56 | End-I | -362.838 | U4DLW- | 1237 | 0 | U4DLHW- | 487
P4 | B899 | 508 | B500x800-C45/56 | Middle | -118.7958 | U4DLW- | 479 | 128.1677 | U4DLHW | 547
P4 | B899 | 508 | B500x800-C45/56 | End-J | 0 | U4DLHW- | 292 | 143.6588 | U4DLHWT03 | 608
P4 | B900 | 1606 | B500X600-C45/56 | End-I | -160.8202 | U4DLW- | 902 | 0 | U4DLHW- | 415
P4 | B900 | 1606 | B500X600-C45/56 | Middle | -64.8621 | U4DLHW | 502 | 0 | U4DLHW- | 364
P4 | B900 | 1606 | B500X600-C45/56 | End-J | -117.7634 | U4DLHW | 787 | 5.9587 | U4DLHW- | 356
P4 | B901 | 1607 | B500x800-C45/56 | End-I | -497.8068 | U4DLW- | 1537 | 0 | U4DLW- | 670
P4 | B901 | 1607 | B500x800-C45/56 | Middle | 0 | U4DLHW | 629 | 303.4741 | U4DLW- | 1237
P4 | B901 | 1607 | B500x800-C45/56 | End-J | -722.5081 | U4DLHW | 2260 | 0 | U4DLHW | 977
P4 | B78 | 7447 | B400X800-C45/56 | End-I | -467.7794 | U4DLHW- | 1455 | 0 | U4DLHW- | 637
P4 | B78 | 7447 | B400X800-C45/56 | Middle | 0 | U4DLHW | 381 | 250.4551 | U4DLW- | 989
P4 | B78 | 7447 | B400X800-C45/56 | End-J | -472.5059 | U4DLHW | 1466 | 0 | U4DLHW | 637
P4 | B617 | 7331 | B400X800-C45/56 | End-I | -222.5088 | U6DLE-3 | 939 | 0 | U6DLE-3 | 333
P4 | B617 | 7331 | B400X800-C45/56 | Middle | -83.6759 | U6DLE-3 | 346 | 0 | U6DLE-3 | 188
P4 | B617 | 7331 | B400X800-C45/56 | End-J | -15.442 | U6DLE-3 | 188 | 0 | U6DLE-3 | 188
P4 | B391 | 2531 | B400X600-C45/56 | End-I | -118.555 | U5DW | 722 | 113.3427 | U5DHW- | 712
P4 | B391 | 2531 | B400X600-C45/56 | Middle | -48.0894 | U5DHW | 358 | 52.4377 | U5DHW- | 372
P4 | B391 | 2531 | B400X600-C45/56 | End-J | -117.3543 | U5DW- | 722 | 115.143 | U5DHW | 715
P4 | B12 | 651 | B600X600-C45/56 | End-I | -177.6283 | U4DLW- | 991 | 84.5573 | U4DLHW- | 508
P4 | B12 | 651 | B600X600-C45/56 | Middle | 0 | U4DLHW- | 299 | 91.4431 | U4DLHW- | 549
P4 | B12 | 651 | B600X600-C45/56 | End-J | -231.5104 | U4DLW- | 1083 | 0 | U4DLHW- | 455
P4 | B713 | 2307 | B400X600-C45/56 | End-I | -212.3834 | U4DLHW- | 1228 | 0 | U4DLW- | 722
P4 | B713 | 2307 | B400X600-C45/56 | Middle | -192.6183 | U4DLW | 1044 | 57.8258 | U5DHW- | 722
P4 | B713 | 2307 | B400X600-C45/56 | End-J | -310.0012 | U4DLW | 1553 | 263.5106 | U5DHW- | 1411
P4 | B392 | 3531 | B400X1000-C45/56 | End-I | -626.0227 | U2DLT+ve | 1612 | 0 | U2DLT+ve | 790
P4 | B392 | 3531 | B400X1000-C45/56 | Middle | -486.6219 | U2DLT+ve | 1267 | 0 | U2DLT+ve | 524
P4 | B392 | 3531 | B400X1000-C45/56 | End-J | -91.5433 | U4DLW | 323 | 0 | U4DLW | 129
P4 | B35 | 2298 | B500x800-C45/56 | End-I | -335.9365 | U4DLW- | 1237 | 0 | U1DT-ve | 518
P4 | B35 | 2298 | B500x800-C45/56 | Middle | -221.4162 | U1DT-ve | 897 | 0 | U1DT-ve | 312
P4 | B35 | 2298 | B500x800-C45/56 | End-J | -62.1235 | U1DT-ve | 312 | 0 | U1DT-ve | 312
P4 | B328 | 9541 | B300X600-C45/56 | End-I | -60.4524 | U4DLW- | 335 | 45.6113 | U5DHW | 252
P4 | B328 | 9541 | B300X600-C45/56 | Middle | -20.0953 | U4DLW- | 111 | 19.0096 | U6DLE-1 | 105
P4 | B328 | 9541 | B300X600-C45/56 | End-J | -43.583 | U5DHW | 241 | 56.577 | U4DLW- | 313
P4 | B590 | 11455 | B300X600-C45/56 | End-I | -18.3243 | U7DEH-3 | 101 | 30.8296 | U6DLE-3 | 170
P4 | B590 | 11455 | B300X600-C45/56 | Middle | -43.0448 | U4DLW | 238 | 26.0195 | U5DHW- | 143
P4 | B590 | 11455 | B300X600-C45/56 | End-J | -75.9105 | U6DLE-3 | 422 | 41.2547 | U7DEH-3 | 228
P4 | B653 | 13023 | B200X500-C45/56 | End-I | -37.3325 | U4DLHW- | 499 | 0 | U4DLHWT07 | 364
P4 | B653 | 13023 | B200X500-C45/56 | Middle | 0 | U4DLHWT07 | 339 | 19.2603 | U4DLHWT07 | 414
P4 | B653 | 13023 | B200X500-C45/56 | End-J | -37.3751 | U4DLHW- | 499 | 0 | U4DLHWT07 | 359
P4 | B712 | 18622 | B200X500-C45/56 | End-I | -34.8579 | U4DLW- | 294 | 0 | U4DLHW- | 199
P4 | B712 | 18622 | B200X500-C45/56 | Middle | 0 | U4DLHW- | 163 | 19.47 | U4DLHW- | 254
P4 | B712 | 18622 | B200X500-C45/56 | End-J | -31.6495 | U4DLW- | 294 | 0 | U4DLHW- | 191

## Conc Bm Shr Env - ACI 318-19
TABLE: Concrete Beam Shear Envelope - ACI 318-19
Story | Label | UniqueName | Section | Location | V | V Combo | At | T for At | T for At Combo | At Torsion | T for As | T for As Combo | As Torsion
[5 empty] | kN |  | mm²/m | kN-m |  | mm²/m | kN-m |  | mm²
P4 | B213 | 1366 | B300X500-C45/56 | End-I | 20.189 | U5DW- | 0 | 0.0008 | U5DW- | 0 | 0.0008 | U5DW- | 0
P4 | B213 | 1366 | B300X500-C45/56 | Middle | 25.4169 | U5DW- | 0 | 0.2493 | U5DW- | 0 | 0.2493 | U5DW- | 0
P4 | B213 | 1366 | B300X500-C45/56 | End-J | 30.0491 | U5DW- | 0 | 0.2493 | U5DW- | 0 | 0.2493 | U5DW- | 0
P4 | B215 | 1610 | B300X500-C45/56 | End-I |  | O/S |  | 67.4178 | U4DLHW- | 1509.27 | 67.4178 | U4DLHW- | 1878
P4 | B215 | 1610 | B300X500-C45/56 | Middle |  | O/S |  | 67.4178 | U4DLHW- | 1509.27 | 67.4178 | U4DLHW- | 1878
P4 | B215 | 1610 | B300X500-C45/56 | End-J |  | O/S |  | 67.4178 | U4DLHW- | 1509.27 | 67.4178 | U4DLHW- | 1878
P4 | B232 | 1371 | B600X600-C45/56 | End-I | 189.6668 | U5DW- | 605.91 | 0.9907 | U5DW- | 0 | 0.9907 | U5DW- | 0
P4 | B232 | 1371 | B600X600-C45/56 | Middle | 147.2515 | U5DW- | 605.91 | 1.2917 | U5DW- | 0 | 1.2917 | U5DW- | 0
P4 | B232 | 1371 | B600X600-C45/56 | End-J | 155.2718 | U5DW- | 605.91 | 1.2917 | U5DW- | 0 | 1.2917 | U5DW- | 0
P4 | B235 | 1365 | B300X500-C45/56 | End-I | 12.1174 | U5DW- | 0 | 1.1516 | U5DW- | 0 | 1.1516 | U5DW- | 0
P4 | B235 | 1365 | B300X500-C45/56 | Middle | 4.0482 | U5DW- | 0 | 1.1516 | U5DW- | 0 | 1.1516 | U5DW- | 0
P4 | B235 | 1365 | B300X500-C45/56 | End-J | 20.1914 | U5DW- | 0 | 1.1516 | U5DW- | 0 | 1.1516 | U5DW- | 0
P4 | B237 | 1611 | B300X500-C45/56 | End-I |  | O/S |  | 56.7673 | U4DLHW- | 1352.21 | 56.7673 | U4DLHW- | 1683
P4 | B237 | 1611 | B300X500-C45/56 | Middle |  | O/S |  | 56.7673 | U4DLHW- | 1352.21 | 56.7673 | U4DLHW- | 1683
P4 | B237 | 1611 | B300X500-C45/56 | End-J | 5.1702 | U5DWT22 | 302.95 | 25.7793 | U4DLWT04 | 892.15 | 25.7793 | U4DLWT04 | 1110
P4 | B241 | 795 | B300X600-C45/56 | End-I | 68.7603 | U6DLEH-2 | 302.95 | 0.0539 | U5DW- | 0 | 0.0539 | U5DW- | 0
P4 | B241 | 795 | B300X600-C45/56 | Middle | 43.2499 | U5DW- | 0 | 0.0539 | U5DW- | 0 | 0.0539 | U5DW- | 0
P4 | B241 | 795 | B300X600-C45/56 | End-J | 17.9159 | U3DW | 302.95 | 16.4355 | U4DLW- | 313.62 | 16.4355 | U4DLW- | 1031
P4 | B257 | 1055 | B400X600-C45/56 | End-I | 94.0427 | U4DLW | 403.94 | 30.3545 | U4DLW- | 386.03 | 10.3036 | U4DLW- | 1342
P4 | B257 | 1055 | B400X600-C45/56 | Middle | 98.5257 | U5DW- | 403.94 | 10.3036 | U4DLW- | 128.01 | 10.3036 | U4DLW- | 1342
P4 | B257 | 1055 | B400X600-C45/56 | End-J | 101.5984 | U4DLW | 403.94 | 17.5229 | U4DLW- | 221.25 | 17.5229 | U4DLW- | 1342
P4 | B260 | 17903 | B600X600-C45/56 | End-I | 142.2633 | U6DLEH-4 | 605.91 | 110.3365 | U4DLHW- | 857.8 | 41.4393 | U4DLHW- | 1913
P4 | B260 | 17903 | B600X600-C45/56 | Middle | 151.7503 | U2DLHT-ve | 605.91 | 44.4048 | U4DLHW- | 341.4 | 44.4048 | U4DLHW- | 1913
P4 | B260 | 17903 | B600X600-C45/56 | End-J | 137.7998 | U5DWT02 | 605.91 | 116.7703 | U4DLHW- | 909.56 | 116.7017 | U4DLHW- | 1913
P4 | B332 | 2589 | B300X600-C45/56 | End-I | 188.1746 | U6DLEH-1 | 315.26 | 2.5588 | U5DW- | 0 | 2.5588 | U5DW- | 0
P4 | B332 | 2589 | B300X600-C45/56 | Middle | 193.0948 | U6DLEH-1 | 344.63 | 7.5565 | U4DLHW | 208.77 | 7.5565 | U4DLHW | 1026
P4 | B332 | 2589 | B300X600-C45/56 | End-J | 188.8738 | U6DLEH-1 | 319.44 | 7.5565 | U4DLHW | 208.77 | 7.5565 | U4DLHW | 1026
P4 | B333 | 17902 | B600X600-C45/56 | End-I | 135.8251 | U4DLWT18 | 605.91 | 96.282 | U4DLW | 765.7 | 45.3386 | U5DHW- | 1913
P4 | B333 | 17902 | B600X600-C45/56 | Middle | 136.1802 | U6DLEH-3 | 605.91 | 37.5285 | U5DHW- | 272.43 | 37.5285 | U5DHW- | 1913
P4 | B333 | 17902 | B600X600-C45/56 | End-J | 142.5304 | U5DWT18 | 605.91 | 106.6137 | U5DHW- | 773.88 | 106.6137 | U5DHW- | 1913
P4 | B342 | 2347 | B300X600-C45/56 | End-I | 243.8718 | U6DLEH-4 | 647.7 | 2.1622 | U5DW- | 0 | 2.1622 | U5DW- | 0
P4 | B342 | 2347 | B300X600-C45/56 | Middle | 243.8718 | U6DLEH-4 | 647.7 | 9.3244 | U4DLWT07 | 177.33 | 9.3244 | U4DLWT07 | 1022
P4 | B342 | 2347 | B300X600-C45/56 | End-J | 216.8501 | U6DLE-1 | 486.42 | 9.3244 | U4DLWT07 | 177.33 | 9.3244 | U4DLWT07 | 1022
P4 | B381 | 3770 | B300X600-C45/56 | End-I | 70.3275 | U5DW- | 302.95 | 4.6178 | U4DLHWT04 | 194.95 | 4.6178 | U4DLHWT04 | 1023
P4 | B381 | 3770 | B300X600-C45/56 | Middle | 72.375 | U5DW- | 302.95 | 4.6178 | U4DLHWT04 | 194.95 | 4.6178 | U4DLHWT04 | 1023
P4 | B381 | 3770 | B300X600-C45/56 | End-J | 70.7728 | U5DW- | 302.95 | 2.5844 | U5DW- | 0 | 2.5844 | U5DW- | 0
P4 | B400 | 1851 | B600X600-C45/56 | End-I | 135.8068 | U4DLW- | 605.91 | 24.335 | U4DLHWT03 | 379.25 | 24.335 | U4DLHWT03 | 1913
P4 | B400 | 1851 | B600X600-C45/56 | Middle | 136.6795 | U5DWT22 | 605.91 | 33.4332 | U4DLHWT04 | 500.57 | 33.4332 | U4DLHWT04 | 1913
P4 | B400 | 1851 | B600X600-C45/56 | End-J | 144.9376 | U5DWT22 | 605.91 | 33.4332 | U4DLHWT04 | 500.57 | 33.4332 | U4DLHWT04 | 1913
P4 | B403 | 14474 | B600X600-C45/56 | End-I | 142.1086 | U4DLW- | 605.91 | 41.6304 | U4DLWT08 | 403.09 | 41.6304 | U4DLWT08 | 1913
P4 | B403 | 14474 | B600X600-C45/56 | Middle | 57.6871 | U3DW- | 605.91 | 25.9027 | U4DLWT07 | 251.28 | 25.9027 | U4DLWT07 | 1913
P4 | B403 | 14474 | B600X600-C45/56 | End-J | 239.1389 | U5DW | 605.91 | 49.8232 | U4DLWT07 | 476.8 | 49.8232 | U4DLWT07 | 1913
P4 | B412 | 1372 | B600X600-C45/56 | End-I | 212.6226 | U5DW- | 605.91 | 1.4378 | U5DW- | 0 | 1.4378 | U5DW- | 0
P4 | B412 | 1372 | B600X600-C45/56 | Middle | 189.9406 | U5DW- | 605.91 | 2.0847 | U5DW- | 0 | 2.0847 | U5DW- | 0
P4 | B412 | 1372 | B600X600-C45/56 | End-J | 266.2065 | U5DW- | 605.91 | 3.7055 | U5DW- | 0 | 3.7055 | U5DW- | 0
P4 | B483 | 551 | B500x800-C45/56 | End-I | 67.5538 | U5DW- | 0 | 5.9305 | U5DW- | 0 | 5.9305 | U5DW- | 0
P4 | B483 | 551 | B500x800-C45/56 | Middle | 45.5439 | U5DHWT13 | 153.29 | 89.7049 | U4DLW | 807.9 | 89.7049 | U4DLW | 2225
P4 | B483 | 551 | B500x800-C45/56 | End-J | 53.5164 | U5DHWT13 | 153.29 | 89.7049 | U4DLW | 807.9 | 89.7049 | U4DLW | 2225
P4 | B895 | 1603 | B600X600-C45/56 | End-I | 137.8049 | U4DLW | 605.91 | 82.8356 | U6DLE-4 | 937.69 | 82.8356 | U6DLE-4 | 1917
P4 | B895 | 1603 | B600X600-C45/56 | Middle | 110.5473 | U4DLWT21 | 605.91 | 15.3623 | U6DLE-4 | 180.32 | 15.3623 | U6DLE-4 | 1913
P4 | B895 | 1603 | B600X600-C45/56 | End-J | 172.8153 | U4DLW- | 605.91 | 140.0033 | U6DLE-3 | 1539.26 | 140.0033 | U6DLE-3 | 3147
P4 | B896 | 1604 | B600X600-C45/56 | End-I | 163.3597 | U4DLW- | 605.91 | 126.3795 | U6DLE-4 | 1382.37 | 126.3795 | U6DLE-4 | 2826
P4 | B896 | 1604 | B600X600-C45/56 | Middle | 86.5482 | U5DW- | 0 | 0.4443 | U5DW- | 0 | 0.4443 | U5DW- | 0
P4 | B896 | 1604 | B600X600-C45/56 | End-J | 188.4881 | U4DLW- | 605.91 | 147.0855 | U6DLEH-3 | 1588.55 | 147.0855 | U6DLEH-3 | 3248
P4 | B897 | 1605 | B600X600-C45/56 | End-I | 396.6259 | U1DT-ve | 751.55 | 129.3648 | U6DLE-4 | 1399.73 | 129.3648 | U6DLE-4 | 2862
P4 | B897 | 1605 | B600X600-C45/56 | Middle | 148.4231 | U5DW- | 605.91 | 10.91 | U5DW- | 0 | 10.91 | U5DW- | 0
P4 | B897 | 1605 | B600X600-C45/56 | End-J | 177.2861 | U4DLW- | 605.91 | 94.7794 | U6DLEH-3 | 1069.02 | 94.7794 | U6DLEH-3 | 2186
P4 | B899 | 508 | B500x800-C45/56 | End-I | 161.4451 | U5DWT22 | 504.92 | 64.6941 | U4DLW- | 575.49 | 64.6941 | U4DLW- | 2225
P4 | B899 | 508 | B500x800-C45/56 | Middle | 114.8634 | U5DW- | 504.92 | 64.6941 | U4DLW- | 575.49 | 26.1823 | U4DLHW | 2225
P4 | B899 | 508 | B500x800-C45/56 | End-J | 106.613 | U5DW- | 504.92 | 26.1823 | U4DLHW | 238.93 | 26.1823 | U4DLHW | 2225
P4 | B900 | 1606 | B500X600-C45/56 | End-I | 53.4117 | U5DW- | 0 | 68.0136 | U6DLE-4 | 982.78 | 68.0136 | U6DLE-4 | 1813
P4 | B900 | 1606 | B500X600-C45/56 | Middle | 21.9794 | U5DWT10 | 192.57 | 20.4451 | U6DLEH-3 | 290.92 | 20.4451 | U6DLEH-3 | 1635
P4 | B900 | 1606 | B500X600-C45/56 | End-J | 30.7662 | U5DWT10 | 192.57 | 20.4451 | U6DLEH-3 | 290.92 | 20.4451 | U6DLEH-3 | 1635
P4 | B901 | 1607 | B500x800-C45/56 | End-I | 200.8157 | U4DLW- | 504.92 | 52.8673 | U6DLE-4 | 514.86 | 52.8673 | U6DLE-4 | 2117
P4 | B901 | 1607 | B500x800-C45/56 | Middle | 171.8937 | U5DW- | 504.92 | 6.1951 | U5DW- | 0 | 6.1951 | U5DW- | 0
P4 | B901 | 1607 | B500x800-C45/56 | End-J | 182.3562 | U5DW- | 504.92 | 33.209 | U6DLE-3 | 331.33 | 33.209 | U6DLE-3 | 2225
P4 | B78 | 7447 | B400X800-C45/56 | End-I | 354.6573 | U4DLWT06 | 467.53 | 72.7383 | U4DLW- | 722.11 | 1.1149 | U4DLHW | 1814
P4 | B78 | 7447 | B400X800-C45/56 | Middle | 136.4271 | U4DLW- | 403.94 | 1.1149 | U4DLHW | 160.23 | 1.1149 | U4DLHW | 1814
P4 | B78 | 7447 | B400X800-C45/56 | End-J | 393.5587 | U2DLHT+ve | 636.97 | 28.5122 | U5DHW | 330.59 | 28.5122 | U5DHW | 1814
P4 | B617 | 7331 | B400X800-C45/56 | End-I | 165.4316 | U3DW- | 403.94 | 29.2072 | U4DLW- | 273.77 | 29.2072 | U4DLW- | 1814
P4 | B617 | 7331 | B400X800-C45/56 | Middle | 63.7756 | U5DW- | 0 | 5.3333 | U5DW- | 0 | 5.3333 | U5DW- | 0
P4 | B617 | 7331 | B400X800-C45/56 | End-J | 20.0042 | U5DW- | 0 | 1.4469 | U5DW- | 0 | 1.4469 | U5DW- | 0
P4 | B391 | 2531 | B400X600-C45/56 | End-I | 283.1197 | U6DLE-2 | 612.66 | 0.1977 | U5DW- | 0 | 0.1977 | U5DW- | 0
P4 | B391 | 2531 | B400X600-C45/56 | Middle | 262.0647 | U6DLE-2 | 486.99 | 0.1977 | U5DW- | 0 | 0.1977 | U5DW- | 0
P4 | B391 | 2531 | B400X600-C45/56 | End-J | 276.1236 | U6DLEH-2 | 570.91 | 18.5233 | U4DLHW | 297.09 | 18.5233 | U4DLHW | 1342
P4 | B12 | 651 | B600X600-C45/56 | End-I | 53.1369 | U4DLWT21 | 605.91 | 26.4522 | U4DLWT06 | 279.34 | 12.2817 | U6DLEH-3 | 1913
P4 | B12 | 651 | B600X600-C45/56 | Middle | 66.2326 | U5DW- | 0 | 2.8325 | U5DW- | 0 | 2.8325 | U5DW- | 0
P4 | B12 | 651 | B600X600-C45/56 | End-J | 35.232 | U5DWT03 | 171.02 | 67.1811 | U4DLHW- | 701.1 | 67.1811 | U4DLHW- | 1913
P4 | B713 | 2307 | B400X600-C45/56 | End-I | 454.0107 | U4DLHW- | 1632.65 | 18.4893 | U4DLW | 446.74 | 18.4893 | U4DLW | 1342
P4 | B713 | 2307 | B400X600-C45/56 | Middle | 450.4107 | U4DLHW- | 1611.16 | 18.4893 | U4DLW | 446.74 | 18.4893 | U4DLW | 1342
P4 | B713 | 2307 | B400X600-C45/56 | End-J | 446.8107 | U4DLHW- | 1589.67 | 18.4893 | U4DLW | 446.74 | 18.4893 | U4DLW | 1342
P4 | B392 | 3531 | B400X1000-C45/56 | End-I | 362.3749 | U6DLEH-3 | 165.33 | 128.7215 | U6DLE-3 | 1357.35 | 128.7215 | U6DLE-3 | 3318
P4 | B392 | 3531 | B400X1000-C45/56 | Middle | 349.2496 | U6DLEH-3 | 120.33 | 128.7215 | U6DLE-3 | 1357.35 | 128.7215 | U6DLE-3 | 3318
P4 | B392 | 3531 | B400X1000-C45/56 | End-J | 189.356 | U5DW- | 0 | 63.3199 | U6DLE-3 | 662.13 | 63.3199 | U6DLE-3 | 1943
P4 | B35 | 2298 | B500x800-C45/56 | End-I | 149.4375 | U5DW- | 0 | 100.9418 | U1DT-ve | 958.06 | 100.9418 | U1DT-ve | 2150
P4 | B35 | 2298 | B500x800-C45/56 | Middle | 89.7931 | U7DEH-2 | 62.59 | 100.9418 | U1DT-ve | 958.06 | 38.5228 | U1DT-ve | 2197
P4 | B35 | 2298 | B500x800-C45/56 | End-J | 81.7949 | U7DEH-2 | 62.59 | 38.5228 | U1DT-ve | 367.93 | 38.5228 | U1DT-ve | 2197
P4 | B328 | 9541 | B300X600-C45/56 | End-I | 77.9595 | U5DW- | 302.95 | 0.0787 | U5DW- | 0 | 0.0787 | U5DW- | 0
P4 | B328 | 9541 | B300X600-C45/56 | Middle | 73.9095 | U5DW- | 302.95 | 0.0787 | U5DW- | 0 | 0.0787 | U5DW- | 0
P4 | B328 | 9541 | B300X600-C45/56 | End-J | 71.8845 | U5DW- | 302.95 | 0.0787 | U5DW- | 0 | 0.0787 | U5DW- | 0
P4 | B590 | 11455 | B300X600-C45/56 | End-I | 116.7185 | U7DEH-4 | 302.95 | 2.2505 | U5DW- | 0 | 2.2505 | U5DW- | 0
P4 | B590 | 11455 | B300X600-C45/56 | Middle | 68.6335 | U4DLW | 302.95 | 2.2505 | U5DW- | 0 | 2.2505 | U5DW- | 0
P4 | B590 | 11455 | B300X600-C45/56 | End-J | 71.0635 | U4DLW | 302.95 | 2.2505 | U5DW- | 0 | 2.2505 | U5DW- | 0
P4 | B653 | 13023 | B200X500-C45/56 | End-I | 50.6073 | U4DLW | 201.97 | 0.0647 | U4DLW- | 5.86 | 0.0647 | U4DLW- | 586
P4 | B653 | 13023 | B200X500-C45/56 | Middle | 15.7431 | U5DW- | 0 | 0.0647 | U4DLW- | 5.86 | 0.0647 | U4DLW- | 586
P4 | B653 | 13023 | B200X500-C45/56 | End-J | 39.3495 | U5DW- | 201.97 | 0.0647 | U4DLW- | 5.86 | 0.0647 | U4DLW- | 586
P4 | B712 | 18622 | B200X500-C45/56 | End-I | 49.2985 | U4DLW- | 201.97 | 0.0944 | U5DW- | 0 | 0.0944 | U5DW- | 0
P4 | B712 | 18622 | B200X500-C45/56 | Middle | 11.8541 | U5DW- | 0 | 0.0944 | U5DW- | 0 | 0.0944 | U5DW- | 0
P4 | B712 | 18622 | B200X500-C45/56 | End-J | 69.7504 | U4DLW- | 201.97 | 0.0944 | U5DW- | 0 | 0.0944 | U5DW- | 0