## Conc Bm Flx Env - ACI 318-19
TABLE: Concrete Beam Flexure Envelope - ACI 318-19
Story | Label | UniqueName | Section | Location | (-) Moment | (-) Combo | As Top | (+) Moment | (+) Combo | As Bot
[5 empty] | kN-m |  | mm² | kN-m |  | mm²
L5 | B839 | 10639 | B600X600-C45/56 | End-I | -244.7953 | U4DLWT10 | 1282 | 77.1327 | U4DLWT22 | 927
L5 | B839 | 10639 | B600X600-C45/56 | Middle | 0 | U4DLWT18 | 736 | 197.095 | U4DLWT21 | 1163
L5 | B839 | 10639 | B600X600-C45/56 | End-J | -264.0441 | U4DLHW | 1268 | 0 | U4DLHW- | 723
L5 | B840 | 10640 | B600X600-C45/56 | End-I | -251.6603 | U4DLWT11 | 1294 | 0 | U4DLWT11 | 786
L5 | B840 | 10640 | B600X600-C45/56 | Middle | 0 | U4DLWT23 | 940 | 196.4554 | U4DLWT23 | 1230
L5 | B840 | 10640 | B600X600-C45/56 | End-J | -295.0653 | U4DLW- | 1464 | 0 | U4DLW | 850
L5 | B193 | 10402 | B300X500-C45/56 | End-I | 0 | U7DEH-4 | 22 | 8.9189 | U6DLEH-4 | 81
L5 | B193 | 10402 | B300X500-C45/56 | Middle | 0 | U7DEH-4 | 22 | 13.3784 | U6DLEH-4 | 111
L5 | B193 | 10402 | B300X500-C45/56 | End-J | 0 | U7DEH-4 | 22 | 8.9189 | U6DLEH-4 | 81
L5 | B194 | 10403 | B300X500-C45/56 | End-I | 0 | U7DEH-2 | 3 | 0 | U7DEH-2 | 3
L5 | B194 | 10403 | B300X500-C45/56 | Middle | -16.1028 | U1D | 109 | 0 | U1D | 51
L5 | B194 | 10403 | B300X500-C45/56 | End-J | -37.9703 | U1D | 258 | 0 | U1D | 86
L5 | B41 | 10404 | B300X500-C45/56 | End-I | 0 | U7DE-4 | 6 | 9.9661 | U1DH | 67
L5 | B41 | 10404 | B300X500-C45/56 | Middle | 0 | U7DE-4 | 6 | 14.9492 | U1DH | 101
L5 | B41 | 10404 | B300X500-C45/56 | End-J | 0 | U7DE-4 | 6 | 9.9661 | U1DH | 67
L5 | B42 | 10405 | B300X500-C45/56 | End-I | 0 | U7DE-2 | 3 | 0 | U7DE-2 | 3
L5 | B42 | 10405 | B300X500-C45/56 | Middle | -16.2882 | U1D | 110 | 0 | U1D | 52
L5 | B42 | 10405 | B300X500-C45/56 | End-J | -38.3411 | U1D | 261 | 0 | U1D | 86
L5 | B90 | 10407 | B500X600-C45/56 | End-I | -437.0371 | U4DLW- | 1884 | 0 | U4DLW- | 811
L5 | B90 | 10407 | B500X600-C45/56 | Middle | -145.0501 | U4DLW- | 808 | 172.4462 | U5DW- | 902
L5 | B90 | 10407 | B500X600-C45/56 | End-J | -181.1643 | U5DW | 902 | 430.0836 | U4DLW- | 1853
L5 | B131 | 8536 | B500X600-C45/56 | End-I | -257.4903 | U5DW- | 1088 | 343.2751 | U4DLHW | 1465
L5 | B131 | 8536 | B500X600-C45/56 | Middle | -127.0528 | U4DLHW | 706 | 169.3078 | U4DLW | 902
L5 | B131 | 8536 | B500X600-C45/56 | End-J | -358.3557 | U4DLHW | 1531 | 132.1102 | U5DW- | 735
L5 | B21 | 11851 | B400X700-C45/56 | End-I | -265.5747 | U4DLW- | 978 | 103.2708 | U4DLHW | 518
L5 | B21 | 11851 | B400X700-C45/56 | Middle | 0 | U4DLW- | 296 | 147.3662 | U4DLW- | 691
L5 | B21 | 11851 | B400X700-C45/56 | End-J | -274.5474 | U4DLHW | 978 | 153.1587 | U5DW- | 719
L5 | B413 | 435 | B500X800-C45/56 | End-I | -645.0229 | U4DLW- | 2008 | 440.8056 | U5DHWT13 | 1356
L5 | B413 | 435 | B500X800-C45/56 | Middle | -189.3462 | U5DW- | 780 | 243.5229 | U4DLW- | 997
L5 | B413 | 435 | B500X800-C45/56 | End-J | -595.4616 | U4DLHWT13 | 1870 | 437.1862 | U5DW- | 1366
L5 | B430 | 1597 | B500X700-C45/56 | End-I | -320.0669 | U4DLW- | 1147 | 0 | U4DLW- | 511
L5 | B430 | 1597 | B500X700-C45/56 | Middle | -131.8818 | U6DLEH-3 | 642 | 0 | U6DLEH-3 | 322
L5 | B430 | 1597 | B500X700-C45/56 | End-J | -9.7154 | U6DLEH-3 | 310 | 0 | U6DLEH-3 | 310
L5 | B182 | 1686 | B500X600-C45/56 | End-I | -436.8618 | U4DLW- | 1884 | 356.9658 | U5DHW | 1525
L5 | B182 | 1686 | B500X600-C45/56 | Middle | -169.6998 | U5DW | 902 | 197.0415 | U5DW- | 902
L5 | B182 | 1686 | B500X600-C45/56 | End-J | -438.0519 | U4DLHW | 1889 | 387.0238 | U5DW- | 1659
L5 | B183 | 4507 | B500X600-C45/56 | End-I | 0 | U4DLHW | 415 | 25.1882 | U4DLHW | 415
L5 | B183 | 4507 | B500X600-C45/56 | Middle | -200.1767 | U5DW | 902 | 230.0964 | U4DLW- | 970
L5 | B183 | 4507 | B500X600-C45/56 | End-J | -375.1931 | U4DLHW | 1606 | 310.9344 | U5DW- | 1322
L5 | B28 | 10659 | B300X600-C45/56 | End-I | -54.6855 | U4DLHW- | 303 | 0 | U4DLHW- | 100
L5 | B28 | 10659 | B300X600-C45/56 | Middle | -44.9782 | U4DLW | 249 | 43.3136 | U5DHW- | 250
L5 | B28 | 10659 | B300X600-C45/56 | End-J | -73.5662 | U5DWT09 | 409 | 86.4598 | U4DLHW- | 481
L5 | B54 | 4818 | B300X600-C45/56 | End-I | -146.3666 | U4DLHW- | 633 | 68.3725 | U5DWT09 | 380
L5 | B54 | 4818 | B300X600-C45/56 | Middle | -44.0132 | U4DLHW- | 264 | 47.1484 | U4DLHW- | 282
L5 | B54 | 4818 | B300X600-C45/56 | End-J | -72.1496 | U5DWT09 | 401 | 127.1144 | U4DLHW- | 550
L5 | B55 | 7282 | B300X600-C45/56 | End-I | -109.8368 | U4DLW- | 541 | 15.5334 | U6DLEH-3 | 221
L5 | B55 | 7282 | B300X600-C45/56 | Middle | -77.3205 | U6DLEH-3 | 430 | 0 | U6DLEH-3 | 132
L5 | B55 | 7282 | B300X600-C45/56 | End-J | -25.5268 | U6DLEH-3 | 141 | 10.3857 | U7DE-2 | 67
L5 | B43 | 5159 | B300X600-C45/56 | End-I | -31.7237 | U6DLEH-3 | 175 | 11.7958 | U7DE-3 | 69
L5 | B43 | 5159 | B300X600-C45/56 | Middle | -25.5664 | U7DE-3 | 141 | 41.2428 | U4DLHWT19 | 228
L5 | B43 | 5159 | B300X600-C45/56 | End-J | -44.2483 | U7DE-3 | 245 | 60.3786 | U4DLHWT19 | 335
L5 | B56 | 5152 | B300X600-C45/56 | End-I | -58.8932 | U4DLHWT23 | 326 | 46.174 | U7DE-3 | 266
L5 | B56 | 5152 | B300X600-C45/56 | Middle | -28.1993 | U5DHWT23 | 155 | 27.9202 | U7DE-3 | 165
L5 | B56 | 5152 | B300X600-C45/56 | End-J | -31.446 | U6DLE-3 | 173 | 12.1768 | U7DEH-3 | 78
L5 | B227 | 3544 | B300X600-C45/56 | End-I | -68.291 | U5DHW- | 383 | 103.7765 | U4DLW | 541
L5 | B227 | 3544 | B300X600-C45/56 | Middle | -20.9466 | U4DLHW- | 125 | 47.7588 | U4DLWT13 | 264
L5 | B227 | 3544 | B300X600-C45/56 | End-J | -71.8226 | U4DLW- | 407 | 0 | U4DLW- | 141
L5 | B228 | 11867 | B400X700-C45/56 | End-I | -309.4991 | U4DLW- | 1185 | 110.3699 | U4DLHW | 624
L5 | B228 | 11867 | B400X700-C45/56 | Middle | 0 | U4DLHW | 398 | 163.9337 | U4DLW- | 848
L5 | B228 | 11867 | B400X700-C45/56 | End-J | -310.6193 | U4DLHW | 1110 | 189.5442 | U5DW- | 856
L5 | B217 | 12392 | B200x500-C45/56 | End-I | -41.565 | U4DLW- | 294 | 0 | U6DLE-3 | 190
L5 | B217 | 12392 | B200x500-C45/56 | Middle | 0 | U6DLE-3 | 149 | 19.7249 | U6DLE-3 | 225
L5 | B217 | 12392 | B200x500-C45/56 | End-J | -34.8937 | U4DLW | 294 | 0 | U6DLE-3 | 173
L5 | B248 | 12571 | B200x500-C45/56 | End-I | -39.73 | U6DLE-4 | 312 | 0 | U6DLE-4 | 232
L5 | B248 | 12571 | B200x500-C45/56 | Middle | 0 | U6DLE-4 | 191 | 20.1078 | U6DLE-4 | 282
L5 | B248 | 12571 | B200x500-C45/56 | End-J | -36.8783 | U6DLE-4 | 297 | 0 | U6DLE-4 | 225
L5 | B250 | 12645 | B300X600-C45/56 | End-I | -78.4876 | U4DLHW- | 436 | 69.3915 | U5DW | 385
L5 | B250 | 12645 | B300X600-C45/56 | Middle | -17.8151 | U5DHW- | 98 | 20.9689 | U4DLHW- | 115
L5 | B250 | 12645 | B300X600-C45/56 | End-J | -75.2034 | U4DLW | 418 | 75.3904 | U5DHW- | 419

## Conc Bm Shr Env - ACI 318-19
TABLE: Concrete Beam Shear Envelope - ACI 318-19
Story | Label | UniqueName | Section | Location | V | V Combo | At | T for At | T for At Combo | At Torsion | T for As | T for As Combo | As Torsion
[5 empty] | kN |  | mm²/m | kN-m |  | mm²/m | kN-m |  | mm²
L5 | B839 | 10639 | B600X600-C45/56 | End-I | 139.9265 | U4DLWT22 | 605.91 | 82.2222 | U4DLHW | 669.62 | 39.0346 | U4DLW- | 1913
L5 | B839 | 10639 | B600X600-C45/56 | Middle | 78.0682 | U5DHWT13 | 277.74 | 33.2631 | U4DLW- | 245.96 | 33.2631 | U4DLW- | 1913
L5 | B839 | 10639 | B600X600-C45/56 | End-J | 136.3017 | U5DWT02 | 605.91 | 141.1332 | U4DLHW | 1312.1 | 141.1332 | U4DLHW | 2682
L5 | B840 | 10640 | B600X600-C45/56 | End-I | 136.9678 | U4DLWT23 | 605.91 | 91.2199 | U4DLW- | 696.6 | 35.2348 | U5DHW | 1913
L5 | B840 | 10640 | B600X600-C45/56 | Middle | 59.317 | U5DW- | 0 | 9.53 | U5DW- | 0 | 9.53 | U5DW- | 0
L5 | B840 | 10640 | B600X600-C45/56 | End-J | 173.4058 | U4DLWT22 | 605.91 | 117.9143 | U4DLW- | 896.03 | 117.9143 | U4DLW- | 1913
L5 | B193 | 10402 | B300X500-C45/56 | End-I | 11.0266 | U5DW- | 0 | 0 | U5DW- | 0 | 0 | U5DW- | 0
L5 | B193 | 10402 | B300X500-C45/56 | Middle | 3.6932 | U5DW- | 0 | 0 | U5DW- | 0 | 0 | U5DW- | 0
L5 | B193 | 10402 | B300X500-C45/56 | End-J | 18.3882 | U5DW- | 0 | 0 | U5DW- | 0 | 0 | U5DW- | 0
L5 | B194 | 10403 | B300X500-C45/56 | End-I | 18.3882 | U5DW- | 0 | 0 | U5DW- | 0 | 0 | U5DW- | 0
L5 | B194 | 10403 | B300X500-C45/56 | Middle | 26.4011 | U5DW- | 0 | 0 | U5DW- | 0 | 0 | U5DW- | 0
L5 | B194 | 10403 | B300X500-C45/56 | End-J | 34.4139 | U5DW- | 0 | 0 | U5DW- | 0 | 0 | U5DW- | 0
L5 | B41 | 10404 | B300X500-C45/56 | End-I | 11.1981 | U5DW- | 0 | 0 | U5DW- | 0 | 0 | U5DW- | 0
L5 | B41 | 10404 | B300X500-C45/56 | Middle | 3.7359 | U5DW- | 0 | 0 | U5DW- | 0 | 0 | U5DW- | 0
L5 | B41 | 10404 | B300X500-C45/56 | End-J | 18.6354 | U5DW- | 0 | 0 | U5DW- | 0 | 0 | U5DW- | 0
L5 | B42 | 10405 | B300X500-C45/56 | End-I | 18.6479 | U5DW- | 0 | 0 | U5DW- | 0 | 0 | U5DW- | 0
L5 | B42 | 10405 | B300X500-C45/56 | Middle | 26.6607 | U5DW- | 0 | 0 | U5DW- | 0 | 0 | U5DW- | 0
L5 | B42 | 10405 | B300X500-C45/56 | End-J | 34.6735 | U5DW- | 0 | 0 | U5DW- | 0 | 0 | U5DW- | 0
L5 | B90 | 10407 | B500X600-C45/56 | End-I | 215.8607 | U5DW- | 504.92 | 1.1171 | U5DW- | 0 | 1.1171 | U5DW- | 0
L5 | B90 | 10407 | B500X600-C45/56 | Middle | 178.2571 | U5DW- | 504.92 | 3.861 | U5DW- | 0 | 3.861 | U5DW- | 0
L5 | B90 | 10407 | B500X600-C45/56 | End-J | 179.6262 | U5DW- | 504.92 | 4.7749 | U5DW- | 0 | 4.7749 | U5DW- | 0
L5 | B131 | 8536 | B500X600-C45/56 | End-I | 178.5678 | U5DW- | 504.92 | 1.9767 | U5DW- | 0 | 1.9767 | U5DW- | 0
L5 | B131 | 8536 | B500X600-C45/56 | Middle | 165.9618 | U5DW- | 504.92 | 0.4276 | U5DW- | 0 | 0.4276 | U5DW- | 0
L5 | B131 | 8536 | B500X600-C45/56 | End-J | 136.0877 | U5DW- | 504.92 | 0.6994 | U5DW- | 0 | 0.6994 | U5DW- | 0
L5 | B21 | 11851 | B400X700-C45/56 | End-I | 111.7063 | U5DW- | 403.94 | 23.2566 | U6DLEH-3 | 493.31 | 23.2566 | U6DLEH-3 | 1578
L5 | B21 | 11851 | B400X700-C45/56 | Middle | 122.4062 | U5DWT14 | 403.94 | 27.1583 | U6DLEH-3 | 480 | 2.1785 | U6DLEH-3 | 1578
L5 | B21 | 11851 | B400X700-C45/56 | End-J | 125.1634 | U5DWT21 | 403.94 | 27.2093 | U6DLEH-3 | 480.97 | 27.1583 | U6DLEH-3 | 1566
L5 | B413 | 435 | B500X800-C45/56 | End-I | 301.4173 | U5DW- | 504.92 | 1.2382 | U5DW- | 0 | 1.2382 | U5DW- | 0
L5 | B413 | 435 | B500X800-C45/56 | Middle | 214.7426 | U5DW- | 504.92 | 2.9471 | U5DW- | 0 | 2.9471 | U5DW- | 0
L5 | B413 | 435 | B500X800-C45/56 | End-J | 445.2162 | U4DLHWT13 | 592.67 | 19.2175 | U5DW- | 0 | 19.2175 | U5DW- | 0
L5 | B430 | 1597 | B500X700-C45/56 | End-I | 163.9499 | U4DLW | 504.92 | 26.5893 | U6DLE-3 | 226.99 | 3.8671 | U6DLE-3 | 1930
L5 | B430 | 1597 | B500X700-C45/56 | Middle | 107.0902 | U4DLHWT06 | 181.99 | 3.8671 | U6DLE-3 | 183.1 | 3.2276 | U4DLW- | 1930
L5 | B430 | 1597 | B500X700-C45/56 | End-J | 9.2215 | U5DW- | 0 | 0.7938 | U5DW- | 0 | 0.7938 | U5DW- | 0
L5 | B182 | 1686 | B500X600-C45/56 | End-I | 387.9882 | U4DLW- | 969.29 | 35.6604 | U4DLW | 491.62 | 35.6604 | U4DLW | 1635
L5 | B182 | 1686 | B500X600-C45/56 | Middle | 411.1739 | U4DLHW | 1107.68 | 41.561 | U4DLW | 551.13 | 41.561 | U4DLW | 1635
L5 | B182 | 1686 | B500X600-C45/56 | End-J | 417.1634 | U4DLHW | 1143.43 | 41.561 | U4DLW | 551.13 | 41.561 | U4DLW | 1635
L5 | B183 | 4507 | B500X600-C45/56 | End-I | 47.096 | U5DWT24 | 504.92 | 24.3375 | U6DLEH-3 | 422.69 | 24.3375 | U6DLEH-3 | 1635
L5 | B183 | 4507 | B500X600-C45/56 | Middle | 149.2123 | U5DW- | 504.92 | 24.3375 | U6DLEH-3 | 422.69 | 6.1378 | U4DLW | 1635
L5 | B183 | 4507 | B500X600-C45/56 | End-J | 151.9019 | U5DW- | 504.92 | 39.7082 | U4DLHW | 681.75 | 6.1378 | U4DLW | 1635
L5 | B28 | 10659 | B300X600-C45/56 | End-I | 87.6706 | U5DW- | 302.95 | 0.9331 | U5DW- | 0 | 0.9331 | U5DW- | 0
L5 | B28 | 10659 | B300X600-C45/56 | Middle | 83.716 | U5DW- | 302.95 | 0.9331 | U5DW- | 0 | 0.9331 | U5DW- | 0
L5 | B28 | 10659 | B300X600-C45/56 | End-J | 81.7387 | U5DW- | 302.95 | 0.9331 | U5DW- | 0 | 0.9331 | U5DW- | 0
L5 | B54 | 4818 | B300X600-C45/56 | End-I | 231.3186 | U4DLHW- | 572.78 | 1.387 | U5DW- | 0 | 1.387 | U5DW- | 0
L5 | B54 | 4818 | B300X600-C45/56 | Middle | 222.6504 | U6DLEH-4 | 521.04 | 1.387 | U5DW- | 0 | 1.387 | U5DW- | 0
L5 | B54 | 4818 | B300X600-C45/56 | End-J | 222.6504 | U6DLEH-3 | 521.04 | 1.387 | U5DW- | 0 | 1.387 | U5DW- | 0
L5 | B55 | 7282 | B300X600-C45/56 | End-I | 80.144 | U5DW- | 302.95 | 2.6034 | U5DW- | 0 | 2.6034 | U5DW- | 0
L5 | B55 | 7282 | B300X600-C45/56 | Middle | 76.789 | U5DW- | 302.95 | 2.6034 | U5DW- | 0 | 2.6034 | U5DW- | 0
L5 | B55 | 7282 | B300X600-C45/56 | End-J | 75.1115 | U5DW- | 302.95 | 2.6034 | U5DW- | 0 | 2.6034 | U5DW- | 0
L5 | B43 | 5159 | B300X600-C45/56 | End-I | 38.7228 | U3DW- | 302.95 | 6.6671 | U6DLEH-3 | 250.48 | 6.6671 | U6DLEH-3 | 1010
L5 | B43 | 5159 | B300X600-C45/56 | Middle | 25.8534 | U4DLWT10 | 302.95 | 6.6671 | U6DLEH-3 | 250.48 | 0.582 | U6DLEH-3 | 1013
L5 | B43 | 5159 | B300X600-C45/56 | End-J | 28.0134 | U4DLWT10 | 302.95 | 0.582 | U6DLEH-3 | 219.56 | 0.582 | U6DLEH-3 | 1013
L5 | B56 | 5152 | B300X600-C45/56 | End-I | 71.0904 | U4DLW- | 302.95 | 0.022 | U6DLEH-3 | 134.31 | 0.022 | U6DLEH-3 | 1018
L5 | B56 | 5152 | B300X600-C45/56 | Middle | 87.1613 | U7DEH-4 | 302.95 | 0.022 | U6DLEH-3 | 134.31 | 0.022 | U6DLEH-3 | 1018
L5 | B56 | 5152 | B300X600-C45/56 | End-J | 75.3785 | U4DLW- | 302.95 | 0.022 | U6DLEH-3 | 134.31 | 0.022 | U6DLEH-3 | 1018
L5 | B227 | 3544 | B300X600-C45/56 | End-I | 67.8014 | U5DW- | 302.95 | 3.3568 | U5DW- | 0 | 3.3568 | U5DW- | 0
L5 | B227 | 3544 | B300X600-C45/56 | Middle | 72.5641 | U5DW- | 302.95 | 4.3472 | U5DW- | 0 | 4.3472 | U5DW- | 0
L5 | B227 | 3544 | B300X600-C45/56 | End-J | 73.7791 | U5DW- | 302.95 | 18.0448 | U6DLE-3 | 444.47 | 18.0448 | U6DLE-3 | 1012
L5 | B228 | 11867 | B400X700-C45/56 | End-I | 331.7764 | U4DLW- | 593.66 | 33.2358 | U6DLE-3 | 447.49 | 15.9682 | U4DLW- | 1578
L5 | B228 | 11867 | B400X700-C45/56 | Middle | 26.89 | U5DWT20 | 403.94 | 33.5204 | U6DLE-3 | 452.32 | 12.8491 | U6DLE-3 | 1578
L5 | B228 | 11867 | B400X700-C45/56 | End-J | 34.765 | U5DWT20 | 403.94 | 33.5204 | U6DLE-3 | 452.32 | 33.5204 | U6DLE-3 | 1575
L5 | B217 | 12392 | B200x500-C45/56 | End-I | 53.4889 | U4DLW- | 201.97 | 0.0654 | U5DW- | 0 | 0.0654 | U5DW- | 0
L5 | B217 | 12392 | B200x500-C45/56 | Middle | 12.7457 | U5DW- | 0 | 0.0654 | U5DW- | 0 | 0.0654 | U5DW- | 0
L5 | B217 | 12392 | B200x500-C45/56 | End-J | 70.7537 | U4DLW- | 201.97 | 0.0654 | U5DW- | 0 | 0.0654 | U5DW- | 0
L5 | B248 | 12571 | B200x500-C45/56 | End-I | 51.6021 | U4DLW- | 201.97 | 0.1549 | U5DW- | 0 | 0.1549 | U5DW- | 0
L5 | B248 | 12571 | B200x500-C45/56 | Middle | 14.0901 | U5DW- | 0 | 0.1549 | U5DW- | 0 | 0.1549 | U5DW- | 0
L5 | B248 | 12571 | B200x500-C45/56 | End-J | 38.0151 | U5DW- | 201.97 | 0.1549 | U5DW- | 0 | 0.1549 | U5DW- | 0
L5 | B250 | 12645 | B300X600-C45/56 | End-I | 101.9182 | U5DW- | 302.95 | 0.7698 | U5DW- | 0 | 0.7698 | U5DW- | 0
L5 | B250 | 12645 | B300X600-C45/56 | Middle | 94.334 | U5DW- | 302.95 | 0.9707 | U5DW- | 0 | 0.9707 | U5DW- | 0
L5 | B250 | 12645 | B300X600-C45/56 | End-J | 82.4456 | U5DW- | 302.95 | 2.4931 | U5DW- | 0 | 2.4931 | U5DW- | 0
GF | B214 | 1544 | B500X600-C45/56 | End-I | 46.5216 | U1DHT+ve | 504.92 | 31.0246 | U2DLHT-ve | 602.36 | 14.8552 | U2DLT-ve | 1635
GF | B214 | 1544 | B500X600-C45/56 | Middle | 74.8834 | U1DHT+ve | 504.92 | 14.836 | U2DLT-ve | 305.48 | 14.836 | U2DLT-ve | 1635
GF | B214 | 1544 | B500X600-C45/56 | End-J | 85.5333 | U1DHT+ve | 504.92 | 28.7649 | U2DLT-ve | 542.59 | 14.836 | U2DLT-ve | 1635
GF | B391 | 2389 | B400X600-C45/56 | End-I | 304.3575 | U6DLEH-1 | 739.42 | 1.4553 | U2DLT-ve | 69.21 | 1.4553 | U2DLT-ve | 1342
GF | B391 | 2389 | B400X600-C45/56 | Middle | 346.8908 | U6DLEH-1 | 993.29 | 1.4553 | U2DLT-ve | 69.21 | 1.4553 | U2DLT-ve | 1342
GF | B391 | 2389 | B400X600-C45/56 | End-J | 368.1574 | U6DLEH-1 | 1120.22 | 3.8097 | U1DT-ve | 69.6 | 3.8097 | U1DT-ve | 1342
GF | B12 | 862 | B600X600-C45/56 | End-I | 50.18 | U5DHWT23 | 278.01 | 26.1026 | U2DLT+ve | 425.08 | 17.1286 | U2DLT+ve | 1913
GF | B12 | 862 | B600X600-C45/56 | Middle | 14.135 | U1DHT-ve | 265.65 | 17.1286 | U2DLT+ve | 313.05 | 14.3034 | U2DLT+ve | 1913
GF | B12 | 862 | B600X600-C45/56 | End-J | 56.3347 | U5DHWT03 | 8.11 | 50.3235 | U2DLT+ve | 812.41 | 50.3235 | U2DLT+ve | 1813
GF | B713 | 2302 | B400X600-C45/56 | End-I | 818.1923 | U2DLHT-ve | 3806.31 | 12.7355 | U2DLT+ve | 429.38 | 12.7355 | U2DLT+ve | 1342
GF | B713 | 2302 | B400X600-C45/56 | Middle | 814.5923 | U2DLHT-ve | 3784.83 | 12.7355 | U2DLT+ve | 429.38 | 12.7355 | U2DLT+ve | 1342
GF | B713 | 2302 | B400X600-C45/56 | End-J | 810.9923 | U2DLHT-ve | 3763.34 | 12.7355 | U2DLT+ve | 429.38 | 12.7355 | U2DLT+ve | 1342
GF | B338 | 1225 | B500X600-C45/56 | End-I | 120.6526 | U2DLHT-ve | 504.92 | 4.7556 | U5DW- | 0 | 4.7556 | U5DW- | 0
GF | B338 | 1225 | B500X600-C45/56 | Middle | 117.7971 | U3DW- | 504.92 | 15.4431 | U2DLT+ve | 276.04 | 11.5051 | U2DLT+ve | 1635
GF | B338 | 1225 | B500X600-C45/56 | End-J | 375.8201 | U2DLT-ve | 896.67 | 33.3827 | U2DLHT-ve | 542.7 | 33.3827 | U2DLHT-ve | 1635
GF | B390 | 52 | B500X600-C45/56 | End-I | 114.8994 | U2DLHT+ve | 504.92 | 0.6097 | U5DW- | 0 | 0.6097 | U5DW- | 0
GF | B390 | 52 | B500X600-C45/56 | Middle | 148.5316 | U4DLW- | 504.92 | 10.4662 | U2DLHT-ve | 261.92 | 4.2029 | U2DLHT-ve | 1635
GF | B390 | 52 | B500X600-C45/56 | End-J | 334.5168 | U2DLHT-ve | 650.14 | 34.9842 | U2DLT+ve | 601.95 | 34.9842 | U2DLT+ve | 1635
GF | B328 | 1283 | B300X600-C45/56 | End-I | 150.8038 | U7DEH-4 | 302.95 | 0.3814 | U5DW- | 0 | 0.3814 | U5DW- | 0
GF | B328 | 1283 | B300X600-C45/56 | Middle | 67.8131 | U4DLHW | 302.95 | 0.3814 | U5DW- | 0 | 0.3814 | U5DW- | 0
GF | B328 | 1283 | B300X600-C45/56 | End-J | 69.3437 | U4DLW | 302.95 | 0.3814 | U5DW- | 0 | 0.3814 | U5DW- | 0
GF | B590 | 10259 | B300X600-C45/56 | End-I | 100.15 | U7DEH-4 | 302.95 | 1.7769 | U2DLHT-ve | 78.59 | 1.7769 | U2DLHT-ve | 1031
GF | B590 | 10259 | B300X600-C45/56 | Middle | 103.4386 | U7DEH-4 | 302.95 | 1.7769 | U2DLHT-ve | 78.59 | 1.7769 | U2DLHT-ve | 1031
GF | B590 | 10259 | B300X600-C45/56 | End-J | 105.0829 | U7DEH-4 | 302.95 | 1.7769 | U2DLHT-ve | 78.59 | 1.7769 | U2DLHT-ve | 1031
GF | B50 | 2439 | B500X750-c45/56 | End-I | 452.6653 | U2DLT-ve | 767.98 | 11.8396 | U2DLT-ve | 310.73 | 0.0958 | U1DHT+ve | 2078
GF | B50 | 2439 | B500X750-c45/56 | Middle | 201.6597 | U4DLW- | 504.92 | 0.0958 | U1DHT+ve | 64.61 | 4.7074 | U1DHT+ve | 2078
GF | B50 | 2439 | B500X750-c45/56 | End-J | 782.8355 | U2DLT-ve | 2310.24 | 10.4043 | U2DLT-ve | 489.98 | 10.4043 | U2DLT-ve | 2078
GF | B347 | 2458 | B500X750-c45/56 | End-I | 712.1827 | U2DLT-ve | 1969.31 | 46.375 | U2DLT-ve | 1061.76 | 46.375 | U2DLT-ve | 2277
GF | B347 | 2458 | B500X750-c45/56 | Middle | 445.5517 | U2DLT-ve | 734.75 | 2.8653 | U1DHT+ve | 82.56 | 3.4512 | U1DHT+ve | 2078
GF | B347 | 2458 | B500X750-c45/56 | End-J | 693.2701 | U2DLT-ve | 1891.87 | 46.9414 | U2DLT-ve | 1108.16 | 46.9414 | U2DLT-ve | 2376
GF | B348 | 2459 | B500X750-c45/56 | End-I | 673.6593 | U2DLT-ve | 1800.27 | 47.2588 | U2DLT-ve | 1076.84 | 47.2588 | U2DLT-ve | 2309
GF | B348 | 2459 | B500X750-c45/56 | Middle | 437.3219 | U2DLT-ve | 696.31 | 3.7109 | U1DHT+ve | 84.33 | 3.73 | U1DHT+ve | 2078
GF | B348 | 2459 | B500X750-c45/56 | End-J | 705.4435 | U2DLT-ve | 1948.73 | 46.8743 | U2DLT-ve | 1100.08 | 46.8743 | U2DLT-ve | 2359
GF | B349 | 2460 | B500X750-c45/56 | End-I | 680.361 | U2DLT-ve | 1831.57 | 47.2338 | U2DLT-ve | 1078.15 | 47.2338 | U2DLT-ve | 2312
GF | B349 | 2460 | B500X750-c45/56 | Middle | 431.9012 | U2DLT-ve | 670.99 | 3.7242 | U1DHT+ve | 81.53 | 3.5201 | U1DHT+ve | 2078
GF | B349 | 2460 | B500X750-c45/56 | End-J | 699.5755 | U2DLT-ve | 1921.32 | 46.6694 | U2DLT-ve | 1098.93 | 46.6694 | U2DLT-ve | 2357
GF | B382 | 2461 | B500X750-c45/56 | End-I | 683.9195 | U2DLT-ve | 1848.19 | 46.9349 | U2DLT-ve | 1084.77 | 46.9349 | U2DLT-ve | 2326
GF | B382 | 2461 | B500X750-c45/56 | Middle | 429.7065 | U2DLT-ve | 660.74 | 3.8148 | U1DHT+ve | 80.82 | 3.4323 | U1DHT+ve | 2078
GF | B382 | 2461 | B500X750-c45/56 | End-J | 697.3048 | U2DLT-ve | 1910.72 | 46.3431 | U2DLT-ve | 1101.88 | 46.3431 | U2DLT-ve | 2363
GF | B398 | 2484 | B500X750-c45/56 | End-I | 691.0864 | U2DLT-ve | 1881.67 | 46.5161 | U2DLT-ve | 1094.78 | 46.5161 | U2DLT-ve | 2348
GF | B398 | 2484 | B500X750-c45/56 | Middle | 426.3946 | U2DLT-ve | 645.27 | 4.0862 | U1DHT+ve | 82.83 | 5.8302 | U1DHT+ve | 2078
GF | B398 | 2484 | B500X750-c45/56 | End-J | 694.7963 | U2DLT-ve | 1899 | 45.6494 | U2DLT-ve | 1097.52 | 45.6494 | U2DLT-ve | 2354
GF | B399 | 2496 | B500X750-c45/56 | End-I | 691.4976 | U2DLT-ve | 1883.59 | 46.7729 | U2DLT-ve | 1111.18 | 46.7729 | U2DLT-ve | 2383
GF | B399 | 2496 | B500X750-c45/56 | Middle | 419.7883 | U2DLT-ve | 614.41 | 2.7668 | U1DHT+ve | 66.76 | 2.7668 | U1DHT+ve | 2078
GF | B399 | 2496 | B500X750-c45/56 | End-J | 715.5773 | U2DLT-ve | 1996.07 | 47.0631 | U2DLT-ve | 1127.03 | 47.0631 | U2DLT-ve | 2417
GF | B461 | 16004 | B500X750-c45/56 | End-I | 787.9465 | U2DLT-ve | 2334.11 | 45.4112 | U2DLT-ve | 1144.43 | 45.4112 | U2DLT-ve | 2454
GF | B461 | 16004 | B500X750-c45/56 | Middle | 258.2678 | U4DLW- | 504.92 | 5.992 | U1DHT-ve | 59.75 | 7.2893 | U1DHT-ve | 2078
GF | B461 | 16004 | B500X750-c45/56 | End-J | 518.5522 | U2DLT-ve | 1075.74 | 53.9974 | U2DLT-ve | 1376.21 | 53.9974 | U2DLT-ve | 2951
GF | B459 | 8565 | B500X700-C45/55 | End-I | 452.5115 | U2DLHT+ve | 932.4 | 40.2035 | U2DLT-ve | 873.2 | 40.3168 | U2DLT-ve | 1930
GF | B459 | 8565 | B500X700-C45/55 | Middle | 104.3091 | U1DT+ve | 504.92 | 40.3168 | U2DLT-ve | 866.48 | 40.3817 | U2DLT-ve | 1930
GF | B459 | 8565 | B500X700-C45/55 | End-J | 420.1895 | U2DLHT-ve | 769.62 | 40.3817 | U2DLT-ve | 857.69 | 40.9314 | U2DLT-ve | 1930
GF | B484 | 9119 | B500X700-C45/55 | End-I | 248.1788 | U4DLW- | 504.92 | 24.1576 | U3DW- | 194.75 | 25.3995 | U5DHW- | 1930
GF | B484 | 9119 | B500X700-C45/55 | Middle | 174.3416 | U4DLW- | 504.92 | 26.002 | U2DLT+ve | 367.05 | 5.5232 | U2DLT-ve | 1930
GF | B484 | 9119 | B500X700-C45/55 | End-J | 192.8946 | U4DLW- | 504.92 | 82.5264 | U4DLW- | 760.29 | 5.5232 | U2DLT-ve | 1930
GF | B486 | 13045 | B500X700-C45/55 | End-I | 89.7863 | U5DW- | 504.92 | 81.6002 | U4DLW- | 740.15 | 6.4953 | U2DLT-ve | 1930
GF | B486 | 13045 | B500X700-C45/55 | Middle | 237.1267 | U4DLW- | 504.92 | 6.4953 | U2DLT-ve | 367.09 | 2.5662 | U2DLT-ve | 1930
GF | B486 | 13045 | B500X700-C45/55 | End-J | 256.049 | U4DLW- | 504.92 | 2.2259 | U2DLT-ve | 178.29 | 2.2259 | U2DLT-ve | 1930
GF | B500 | 13302 | B500X700-C45/55 | End-I |  | O/S |  | 102.2495 | U2DLT-ve | 2616.67 | 102.2495 | U2DLT-ve | 5350
GF | B500 | 13302 | B500X700-C45/55 | Middle | 134.7081 | U1DHT+ve | 504.92 | 21.0898 | U2DLT-ve | 639.67 | 21.0898 | U2DLT-ve | 1930
GF | B500 | 13302 | B500X700-C45/55 | End-J | 424.6236 | U2DLT-ve | 791.95 | 34.936 | U2DLT-ve | 1074.77 | 34.936 | U2DLT-ve | 2197
GF | B529 | 13310 | B500X700-C45/55 | End-I | 422.7863 | U2DLT+ve | 782.7 | 38.2192 | U2DLT-ve | 1078.86 | 38.2192 | U2DLT-ve | 2206
GF | B529 | 13310 | B500X700-C45/55 | Middle | 173.1187 | U4DLWT24 | 504.92 | 21.7567 | U2DLT-ve | 646.61 | 6.4355 | U2DLT-ve | 1930
GF | B529 | 13310 | B500X700-C45/55 | End-J |  | O/S |  | 97.3442 | U2DLT-ve | 2688.64 | 97.3442 | U2DLT-ve | 5497
GF | B573 | 13669 | B500X700-C45/55 | End-I | 177.2088 | U4DLW- | 504.92 | 24.2435 | U5DHW- | 183.95 | 21.7847 | U5DHW- | 1930
GF | B573 | 13669 | B500X700-C45/55 | Middle | 174.2345 | U4DLHWT10 | 504.92 | 9.1509 | U2DL | 253.94 | 9.1509 | U2DL | 1930
GF | B573 | 13669 | B500X700-C45/55 | End-J | 209.8335 | U4DLW- | 504.92 | 77.302 | U4DLW- | 747.58 | 77.302 | U4DLW- | 1930
GF | B575 | 13688 | B500X700-C45/55 | End-I | 207.0253 | U4DLWT24 | 504.92 | 83.1971 | U2DLT+ve | 938.98 | 18.5584 | U4DLHW- | 1930
GF | B575 | 13688 | B500X700-C45/55 | Middle | 210.1841 | U4DLWT24 | 504.92 | 7.8123 | U4DLW- | 236.23 | 21.5797 | U4DLHW- | 1930
GF | B575 | 13688 | B500X700-C45/55 | End-J | 382.2546 | U2DLHT+ve | 578.58 | 21.5797 | U4DLHW- | 193.23 | 7.1648 | U4DLW- | 1930
GF | B577 | 74 | B600X700-C45/55 | End-I | 184.5135 | U4DLHW- | 605.91 | 30.3265 | U2DLHT+ve | 599.36 | 21.0365 | U2DLHT+ve | 2266
GF | B577 | 74 | B600X700-C45/55 | Middle | 163.9096 | U4DLW- | 605.91 | 21.0365 | U2DLHT+ve | 361.99 | 14.5604 | U1DHT+ve | 2266
GF | B577 | 74 | B600X700-C45/55 | End-J | 4.1688 | U5DWT12 | 605.91 | 38.7735 | U2DLHT+ve | 778.55 | 38.7735 | U2DLHT+ve | 2266
GF | B578 | 95 | B500X700-C45/55 | End-I | 56.5522 | U5DW- | 504.92 | 22.7877 | U2DLHT-ve | 284.89 | 22.7877 | U2DLHT-ve | 1930
GF | B578 | 95 | B500X700-C45/55 | Middle | 19.2787 | U4DLWT24 | 504.92 | 35.4813 | U2DLHT-ve | 438.93 | 35.4813 | U2DLHT-ve | 1930
GF | B578 | 95 | B500X700-C45/55 | End-J | 11.746 | U4DLWT24 | 504.92 | 35.4813 | U2DLHT-ve | 438.93 | 35.4813 | U2DLHT-ve | 1930
GF | B580 | 1685 | B500X700-C45/55 | End-I | 427.6744 | U2DLHT+ve | 807.32 | 6.3244 | U1DHT+ve | 21.96 | 6.3244 | U1DHT+ve | 1930
GF | B580 | 1685 | B500X700-C45/55 | Middle | 437.4492 | U2DLHT+ve | 856.54 | 0.0728 | U2DLT+ve | 55.62 | 0.0728 | U2DLT+ve | 1930
GF | B580 | 1685 | B500X700-C45/55 | End-J | 178.7621 | U4DLW- | 504.92 | 0.0728 | U2DLT+ve | 55.62 | 0.0728 | U2DLT+ve | 1930
GF | B583 | 2497 | B500X700-C45/55 | End-I | 775.1841 | U2DLT-ve | 2557.39 | 19.7255 | U4DLW- | 234.84 | 19.7255 | U4DLW- | 1930
GF | B583 | 2497 | B500X700-C45/55 | Middle | 229.34 | U4DLW- | 504.92 | 19.7255 | U4DLW- | 234.84 | 6.1076 | U1DHT+ve | 1930
GF | B583 | 2497 | B500X700-C45/55 | End-J | 807.7134 | U2DLHT+ve | 2721.2 | 27.1298 | U4DLW- | 272.17 | 27.1298 | U4DLW- | 1930
GF | B584 | 2498 | B500X700-C45/55 | End-I | 149.8254 | U1DHT-ve | 504.92 | 15.0279 | U1DHT+ve | 30.02 | 15.0279 | U1DHT+ve | 1930
GF | B584 | 2498 | B500X700-C45/55 | Middle | 209.3183 | U2DLHT-ve | 504.92 | 4.9875 | U4DLW | 173.81 | 4.9875 | U4DLW | 1930
GF | B584 | 2498 | B500X700-C45/55 | End-J | 199.9289 | U2DLHT-ve | 504.92 | 4.9875 | U4DLW | 173.81 | 4.9875 | U4DLW | 1930
GF | B586 | 2508 | B500X700-C45/55 | End-I | 151.887 | U4DLW- | 504.92 | 7.4788 | U4DLW | 191.86 | 8.6641 | U4DLW | 1930
GF | B586 | 2508 | B500X700-C45/55 | Middle | 144.1226 | U6DLEH-4 | 504.92 | 8.6641 | U4DLW | 185.32 | 2.2316 | U1DT+ve | 1930
GF | B586 | 2508 | B500X700-C45/55 | End-J | 82.8546 | U5DHWT17 | 504.92 | 3.3441 | U2DLHT-ve | 332.38 | 3.3441 | U2DLHT-ve | 1930